## Лист1
Артикула | Затворы
108114378 | Затворы предназначены для закрывания, открывания или ручной регулировки потоков питьевой, технической или морской воды, воздуха, пара, а также других неагрессивных жидкостей. Затвор поворотный дисковый - это разновидность трубопроводной арматуры, представляющая собой кольцевой корпус с расположенным в нем запорным поворотным диском. Поворотный диск вращается внутри резиновой манжеты, которая обеспечивает герметичность. Следует учитывать, что затворы являются неполнопроходными! Корпус изготовлен из чугуна и имеет эпоксидное покрытие как снаружи, так и внутри. Рабочая среда с корпусом не контактирует. Седловое уплотнение выполняется из материала, обеспечивающего работу затвора при заданных температурах среды. Манжета выступает с обеих сторон корпуса и при стягивании затвора между фланцами трубопровода обеспечивает герметичность соединения. Таким образом, для монтажа затвора не требуется дополнительных прокладок, как в случае с другими конструкциями межфланцевого присоединения. Диск изготовлен из нержавеющей стали или чугуна с защитным покрытием. Корпус затвора зажимается между присоединительными фланцами трубопровода. Поворотный диск приводится в движение ручкой с фиксатором. Фиксатор позволяет устанавливать поворотный диск в промежуточных положениях от полного открывания до полного закрывания с шагом 10 градусов. Достоинства затворов поворотных дисковых: - низкое гидравлическое сопротивление; - малое время открытия и закрытия затвора; - отсутствуют зоны, в которых могут скапливаться частицы и грязь; - сравнительно небольшие габаритные размеры и масса. Недостатки затворов поворотных дисковых: - пониженная герметичность запорного органа; - большие крутящие моменты на валу из-за больших неразгруженных усилий, действующих на диск; - трудность получения расчетных пропускных характеристик при работе затвора в качестве регулирующей заслонки. Затворы дисковые поворотные выпускаются от DN 40 до DN 2800, PN до 400 кгс/см2, температура рабочей среды до 550oС в зависимости от применяемых материалов. Затворы крепятся на трубопроводе между двумя фланцами воротниковыми приварными встык по ГОСТ 12821-80. Низкая стоимость установки и обслуживания позволяют затворам стать идеальным решением для большинства систем, в том числе для замены задвижек и шаровых кранов. Рабочее положение затворов любое, кроме расположения рукоятки вниз. Направление движения рабочей среды любое. Для уменьшения износа седлового уплотнения и увеличения срока службы дисковые затворы рекомендуется устанавливать с горизонтальным положением штока, особенно для рабочих сред, содержащих абразивные частицы или осаждающиеся примеси.
108114377
108114080
108114548
108114549
108114547
108114449
108114358
Гидранты
272900113 | <h3 style="text-align: center;">Гидрант пожарный</h3> <p class="MsoNormal"> Специфическое средство, вмонтированное в водопроводные сети и предназначающееся для эффектного пожаротушения, называется пожарным гидрантом. Для установки этого важнейшего элемента противопожарной системы используется трубопроводная арматура. </p> <p class="MsoNormal"> Основное предназначение пожарного гидранта - эксплуатация в качестве пожарного крана (наружного). Также этот элемент используется для наполнения водой пожарных машин. Основным преимуществом пожарного гидранта является его морозостойкость и способность быстро пропускать нужное количество жидкости. У нас в продаже имеются:</p> <ol style="margin-top: 0cm;" start="1" type="1"> <li class="MsoNormal">Пожарный гидрант (подземный, выполненный из чугуна).</li>
272900112
272900111
272900110
272900109
272900108
272900107